## DataNgay
NHÀ MÁY NƯỚC XXX TRẠM BƠM XXX |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ TRẠM BƠM XXX
[5 empty] | Ngày: | 2018-10-01 |  |  |  | Đơn vị: kWh
Thời gian (ngày) | 0 | Công suất tiêu thụ Hòa Phú 2 | Công suất tiêu thụ Thạnh Đông | Công suất tiêu thụ MBA PT001 | Công suất tiêu thụ MBA PT002 | Công suất tiêu thụ MBA PT003 | Công suất tiêu thụ MCP 001A | Công suất tiêu thụ MCP 001B | Công suất tiêu thụ MCP 001C | Công suất tiêu thụ MCP 001D | Công suất tiêu thụ MCP 001S | Công suất tiêu thụ MBA PT004 | Công suất tiêu thụ MBA PT005 | Tổng công suất tiêu thụ Hòa Phú |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | (kWh) | (kWh) | (kWh) | (kWh) | (kWh) | (kWh) | (kWh) | (kWh) | (kWh) | (kWh) | (kWh) | (kWh) | (kWh) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thời gian (Giờ) | HP1 | HP2 | TĐ | PT001 | PT002 | PT003 | MCP 001A | MCP 001B | MCP 001C | MCP 001D | MCP 001S | PT004 | PT005 | NĂNG LƯỢNG ĐẦU VÀO | NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ | NĂNG LƯỢNG TỔN HAO
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 8
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3148041 | 861343 | 0 | 8745450 | 6182145.5 | 2962306 | 2292367 | 4717649 | 4762052 | 3919146.5 | 2157899.2 | 184001.1 | 505813.8 | 4009384 | 18538928.6 | -14529544.6
10 | 0 | 0 | 0 | 300 | 128 | 0 | 0 | 128 | 164 | 134 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 440.4 | -440.4
11 | 0 | 0 | 0 | 1785 | 759 | 0 | 0 | 759 | 984.5 | 795 | 0 | 83.4 | 0 | 0 | 2621.9 | -2621.9
12 | 0 | 0 | 0 | 1744 | 707.5 | 0 | 0 | 706 | 986 | 753 | 0 | 87.5 | 0 | 0 | 2532.5 | -2532.5
13 | 0 | 0 | 0 | 1751 | 705 | 0 | 0 | 703 | 991 | 753 | 0 | 85.1 | 0 | 0 | 2532.1 | -2532.1
14 | 0 | 0 | 0 | 1743 | 704 | 0 | 0 | 703 | 985 | 752.8 | 0 | 83.2 | 0 | 0 | 2524 | -2524
15 | 0 | 0 | 0 | 871 | 352 | 0 | 0 | 350.5 | 492 | 376.8 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 1260.9 | -1260.9
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tổng | 3148041 | 861343 | 0 | 8753644 | 6185501 | 2962306 | 2292367 | 4720998.5 | 4766654.5 | 3922711.1 | 2157899.2 | 184396.3 | 505813.8 | 4009384 | 18550840.4 | -14541456.4
Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Max | 3148041 | 861343 | 0 | 8745450 | 6182145.5 | 2962306 | 2292367 | 4717649 | 4762052 | 3919146.5 | 2157899.2 | 184001.1 | 505813.8 | 4009384 | 18538928.6 | -14529544.6
Trung bình | 131168.375 | 35889.2917 | 0 | 364735.1667 | 257729.2083 | 123429.4167 | 95515.2917 | 196708.2708 | 198610.6042 | 163446.2958 | 89912.4667 | 7683.1792 | 21075.575 | 167057.6667 | 772951.6833 | -605894.0167
Ngày 28, tháng 3, năm 2022
Người lập báo cáo |  |  |  |  | Người kiểm tra | [5 empty] | Người phê duyệt

## TrenDataNgay
NHÀ MÁY NƯỚC XXX TRẠM BƠM XXX |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIỂU ĐỒ ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ TRẠM BƠM XXX
[5 empty] | Ngày: | 2018-10-01 |  |  | Đơn vị: kWh
Giờ | Tổng HP1 | Tổng HP2 | Tổng TĐ
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 |  | Tổng | HP1 | HP2 | TĐ
4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3148041 | 13739 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 3145975 | 220 | 0
11 | 2066 | 4 | 0
12 | 0 | 48 | 0
13 | 0 | 3422 | 0
14 | 0 | 1658 | 0
15 | 0 | 2513 | 0
16 | 0 | 2662 | 0
17 | 0 | 2797 | 0
18 | 0 | 415 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
Tổng | 3148041 | 13739 | 0
Trung bình | 131168.375 | 572.4583 | 0
Ngày 28, tháng 3, năm 2022
Người lập báo cáo |  |  |  |  | Người kiểm tra |  |  |  |  | Người phê duyệt

## TrendBomNgay
NHÀ MÁY NƯỚC XXX TRẠM BƠM YYY |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIỂU ĐỒ ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ BƠM CHÍNH NƯỚC THÔ TRẠM BƠM XXX
[5 empty] | Ngày: | 2018-10-01 |  |  |  | Đơn vị: kWh
Giờ | Tổng MCP001A | Tổng MCP001B | Tổng MCP001C | Tổng MCP001D | Tổng MCP001S
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tổng | Tổng MCP001A | Tổng MCP001B | Tổng MCP001C | Tổng MCP001D | Tổng MCP001S
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7219.4 | 3704813.2 | 3737686.8 | 2937402.6 | 1853254
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 3702725.5 | 3737686.8 | 2932115.2 | 1850967
11 | 712.6 | 547.5 | 0 | 711.2 | 0
12 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 10.5
13 | 1171.2 | 0 | 0 | 1170 | 940.1
14 | 574.9 | 0 | 0 | 587.5 | 425
15 | 855.9 | 0 | 0 | 873.5 | 676.4
16 | 871.4 | 551.5 | 0 | 889.5 | 235
17 | 900.1 | 861.5 | 0 | 919.5 | 0
18 | 132.8 | 127.2 | 0 | 136 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tổng | 7219.4 | 3704813.2 | 3737686.8 | 2937402.6 | 1853254
Trung bình | 300.8083 | 154367.2167 | 155736.95 | 122391.775 | 77218.9167
Ngày 28, tháng 3, năm 2022
Người lập báo cáo |  |  |  |  | Người kiểm tra | [5 empty] | Người phê duyệt